《广东省消防工作若干规定》测验题

时间：                    姓名：                      成绩：

单选题(共10题,每题4分;将正确答案前英文字母填入括号中。

1、“广东省消防工作若干规定“适用于(   )行政区域内的消防工作。

1

A.全国        b.本省      c.各市

2、建筑高度超过(   )的公共建筑,应当按照规定组建微型消 防站等消防组织,建立访客安全告知制度。

A.50 米    B.150米    C.24米     d . 100米

3、建筑面积大于1000平方米的餐饮服务场所,其烹饪操作间的排油 烟罩及烹饪部位应当设置(   ) ,并在燃气或者燃油管道上设置 紧急事故自动切断装置。

A.灭火毯  B.灭火器  C.室内消火栓    D.自动灭火装置

4、餐饮服务场所的经营者应当至少(   )对烹饪操作间集烟罩、 排油烟管道等集排油烟设施和燃气管道进行检查、清洗、保养,并建 立台账。

A.每日   B .每季度    C.每周    D.每月

5,按照消防技术要求需要设置消防控制室的新建建筑物,消防控制室应当设置在建筑物(   ),并能直通室外。

A.任意部位   B .首层靠外墙部位   C .首层   D.楼顶

6、(   )应当依法查处职权范围内的消防安全违法行为,协助 维护消防救援现场秩序,协助保护火灾事故现场,参与火灾事故调查 处理工作,依法办理涉嫌消防安全犯罪的刑事案件。

A.司法机关    B居(村)委员会  C .公安机关   D群众

7,“广东省消防工作若干规定”中“老旧建筑”,是指建成于(   )以前的既有建筑。

A.2010   B.1998年  C.1980年  D.2000年

8、物业服务人未按照物业服务合同约定履行共用消防设施,设备维护保养责任,致使共用消防设施严重损坏的,维修费用由(   )承担,不得在住宅专项维修资金中列支。

A.物业服务人  B.物业小区居民  C.乡镇人民政府,街道办事处

9、“广东省消防工作若干规定”已经2021年1月28日十三届广东省人民政府第130次常务会议通过,现予公布,自(   )起施行。

A.2021年7月1日     B.2021年3月1日

C.2021年2月18日    d. 2021年5月1日

10、任何单位和个人不得以园林绿化,设置景观设施等方式擅自(   )或者占用消防车通道,不得有违法在道路上,消防车通道和消防伞登高操作场地停放车辆,设置停车场(位),放置障碍物或者乱搭乱建等影响消防车通行和灭火救援的行为。

A .堵塞   B .改变   C.借用

多选题(共10题,每题4分;将正确答案前英文字母填入括号中。

1、各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。县级以上人民政府(   )依法指导协调本行政区域内的消防工作;" (   )依法履行消防安全综合监管职能,依法承担城乡综合性消防救援,火灾预防,消防监督执法和火灾事故调查处理相关工作; (   )依法履行建设工程消防设计审查验收和备案抽查职能;其他有关部门按照各自职责,依法做好相关行业,领域的消防工作。

A.消防救援机构   B.应急管理部门  C.住房城乡建设主管部门

2、乡镇人民政府,街道办事处应当依照法律,法规和规章以及国家有关规定履行消防工作职责,并加强以下消防工作:(        )

A.明确负责消防工作的具体机构和人员,落实本辖区内的消防安全“网格化”管理措施,健全网格员消防培训,履职激励和监督问责机制:

B,加强对辖区内老旧建筑,小型场所,“三合”一场所,公共娱乐场所,农家乐(民宿),电动自行车和电动摩托车停放充电场所的消防安全检查,督促整改火灾隐患;

C,加强对村级工业园等农村生产经营场所的用火用电安全管理,落实防火措施和责任;

D,协调处理住宅物业消防安全管理问题,加强对辖区内租赁房屋的消防安全检查;

E,按照位置相邻,行业相近等原则,组织辖区内单位开展消防安全区域联防工作。

3、村民委员会,居民委员会应当依法履行消防安全责任,协助各级人民政府和有关部门做好(            )等工作,督促监护人或者其他责任人加强对孤儿,留守儿童,独居老人,重度残疾人,智力残疾人和精神残疾人等人员的用火用电安全监管。

A.防安全“网格化”管理  B.火灾隐患排查整治

C.应急疏散演练  D.安全生产

4、消防安全重点单位的(     )应当依法持证上岗。(     )应当按照国家规定参加火灾公众责任保险,根据实际需要聘请注册消防工程师参与消防工作。

A.消防安全管理人B .火灾高危单位 C.法人 D.使用的人

5, (    )设有防盗网等影响逃生和灭火救援的障碍物的,应当设置逃生窗口,鼓励配置辅助疏散逃生设施。除有特殊安防要求外, (    )不得设置防盗网等影响逃生和灭火救援的障碍物。

A.居住建筑B. 非居住建筑  C.公共建筑  D.私人建筑

6、物业服务人与业主方应当在物业服务合同中明确共用消防设施、 设备维护保养责任,在物业费中列明共用消防设施、设备日常维护保 养费用。住宅小区室内外消火栓系统,自动灭火系统,火灾自动报警系统,防排烟系统,消防供电等共用消防设施损坏的,保修期内由(       )承担维修,更新和改造费用;保修期满后,需要进行大修,中修或者更新,改造的,相关费用按照规定在(      )中列支,也可以从小区(     )列支,不得计入(    )或者(    )。

A.建设单位B.住宅专项维修资金C.公共收益中D.物业服务支出大肠物业服务成本

7、拟建,在建的住宅小区、(    )和(    )等建设项目,自然资源,住房城乡建设等有关部门应当按照规定指导督促建设单位设置电动自行车,电动摩托车集中停放,充电场所,配置符合用电安全要求的充电设施,采取防火分隔措施。既有建筑场所的产权人、管理人或者使用人应当按照消防技术标准,设置或者改造电动自行车、 电动摩托车集中停放、充电场所。

A. 住宅建筑  B.地下建筑  C.人员密集场所  D.劳动密集型企业

8,“广东省消防工作若干规定”中“小型场所”,是指符合下列条件之一的场所(         )

A.建筑面积在300平方米以下并具有销售,服务性质的商店,饮食店,汽车摩托车修理店,洗衣店,电器维修店,美容美发店(院)等小档口;

B.建筑高度不超过24米,且每层建筑面积在250平方米以下,具有加工,生产,制造性质的小作坊;

C.建筑面积在200平方米以下并具有休闲娱乐功能的酒吧,茶艺馆,沐足屋,棋牌室(含麻将房),桌球室,咖啡馆和其他具有卡拉好功能的小娱乐场所。

D.其他建筑面积不超过500平方米,建筑高度不超过24米,与建筑其他部位分隔,设有独立安全出口并具有生产,经营,储存功能的场所。

9、宅小区禁止在不符合消防安全条件的室内场所以及(          )电动自行车,电动摩托车;禁止违反用电安全要求私拉电线,插座给电动自行车,电动摩托车充电;禁止在电动自行车,电动摩托车集中充电场所存放易燃,可燃物品。

A.疏散通道B .天台C.安全出口D.楼梯间

10、建筑物的建设,使用,管理单位和个人应当按照规定划设标线,设置警示牌,明确标示管理范围内的(    )和(      ),并定期进行(   ),(    )。

A.消防车通道 B.消防车登高操作场地  C.维护  D .巡查更换

填空题(共5题,每题4分;将正确答案前英文字母填入括号中。

1、具有消防监管执法职能的部门可以根据实际需要,在法定权限内 委托（       ）、（       ）或者其他有关组织对有关违反消防安全管理的行为依法实施行政检查和行政处罚。

2、(广东省消防工作若干规定“中”“三合”一场所”,是指（       ）、与(（       ）、（       ）、等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。

3、“广东省消防工作若干规定”中“村级工业园”,是指分布于村集体经济组织所有权土地和使用权为（       ）的国有土地上,现状或者历史上主要为工业,仓储物流等用途的工业连片区块。

4,“广东省消防工作若干规定”中“大型商业综合体”,是指已建成并投入使用,建筑面积不小于（       ）平方米,集购物,住宿、餐饮,娱乐,展览,交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方 式连接的多栋商业建筑组合体。

5、“广东省消防工作若干规定”中“微型消防站”,是指单位,社区组建的有人员,有装备,具备扑救（       ）能力的志愿消防队。